Zapytanie ofertowe:

**Postępowanie 7/ZK/2024**

1. **Nazwa i adres zamawiającego:**

Infrastruktura Niepołomice sp. z o.o.

ul. Droga Królewska 27

32-005 Niepołomice

tel: 12 281-50-54, 12 281-24-23,
e-mail: siec@infrastruktura.eu

1. **Określenie trybu zamówienia:**

Przedmiotowe zamówienie jest „zamówieniem sektorowym” i jego wartość nie przekracza równowartości 443 000 euro w związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) nie stosuje się do niego przepisów tej ustawy.

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Nazwa zamówienia:Sukcesywna dostawa wodomierzy na potrzeby „Infrastruktury Niepołomice” Sp. z o.o.

Opis zamówienia:

Sukcesywna dostawa wodomierzy kołnierzowych z ultradźwiękową metodą pomiaru
o średnicach od DN50 do DN150 wyposażonych w moduł radiowy do zdalnego odczytu, według aktualnego zapotrzebowania w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2024 r. (planowany termin podpisania umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy).

Zamówienie obejmuje dostawę wodomierzy bez licencji do zdalnych odczytów,
z zastrzeżeniem , że na wskazane w ofercie wodomierze

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV : 38421100 - Wodomierze

Informacje dodatkowe:

Dostarczane wodomierze muszą posiadać współczynnik R nie mniejszy niż 160.

**Każdy dostarczony wodomierz musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku dostawy i posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż
w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego**.

Wodomierze muszą być zgodne z Atestem Higienicznym i dopuszczone do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia.

Moduł radiowy posiadający wskaźnik wodoszczelności co najmniej IP 68 musi posiadać system radiowy zdalnego odczytu wodomierza w paśmie o częstotliwości niewymagającej specjalnego pozwolenia.

Moduł radiowy musi posiadać zasilanie bateryjne pozwalające na prawidłową pracę modułu przez okres co najmniej 2 okresów legalizacyjnych wodomierza.

Moduł do zdalnego odczytu wykonany w standardzie systemu radiowego Wireless M-Bus.
Wymagane jest, aby system informował o wszelkich próbach integracji w odczyt wodomierza, tj.: przepływ wsteczny, ingerencja polem magnetycznym, ściągnięcie modułu radiowego.

Wymagane jest aby moduł posiadał automatyczną rejestrację historii odczytów wcześniejszych stanów na okres co najmniej 3 miesięcy.

Moduł radiowy powinien komunikować się z wodomierzem bez połączeń kablowych.

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

Zmawiający nie stawia szczególnych warunków

1. **Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:**

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zobowiązany będzie złożyć
w formularzu oferty stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w tytułu j.w.

1. **Przewidywane zmiany do umowy:** określone szczegółowo w projekcie umowy do postępowania ( §10)
2. **Przewidywane negocjacje**

**Zamawiający informuje, iż przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.**

1. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.

Na etapie składania ofert Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ramach kryteriów oceny ofert zmierzające do ulepszenia treści oferty. Jednak w efekcie takich negocjacji nie może dojść do zmiany SWZ . Negocjacje mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów oferty, które są objęte oceną w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacjom może podlegać cena jako całość zadania, ale również tylko jej poszczególne elementy.

1. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty,
o Wykonawcach:

2.1 których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

2.2 których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie

1. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
2. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji
i przed ich ujawnieniem.
3. Po zakończeniu negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
4. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

- nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz termin otwarcia tych ofert.

1. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego
w zaproszeniu do negocjacji.
2. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.
3. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach kryterium oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
4. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w zakresie kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert, podlega odrzuceniu.
5. **Realizacja zamówienia:**
6. Termin realizacji: **od podpisania umowy** **do 31.12.2024 r.**
7. Forma płatności: przelew do **30** dni od daty otrzymania faktury/rachunku. Za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Faktury należy wysłać na adres:
**„Infrastruktura Niepołomice” sp. z o.o.**

**ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice**

**lub elektronicznie na adres:** **faktury@infrastruktura.eu**

**Zamawiający preferuje przesyłanie faktur drogą e-mailową.**

UWAGI: Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia m.in. jeżeli:

* 1. wartość najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia;
	2. wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć
	w chwili ogłoszenia zapytania;
	3. wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
	w chwili ogłaszania postępowania.
	4. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przypadku nieudzielenia zamówienia Zamawiający poinformuje o unieważnieniu postępowania.

1. WYKONAWCY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ DO DNIA 01.04.2024 r. Po tym terminie na zadane pytania Zamawiający nie będzie zobligowany do udzielenia odpowiedzi.
2. **Treść oferty powinna zawierać, co najmniej:**

nazwę Wykonawcy: ……………………………………………………………………….;

adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………….;

NIP ………………………………….;

Regon: ………………………………..;

nr rachunku bankowego……………………………………………………..…………….;

**Treść oferty musi zawierać ogólną wartość zamówienia obliczoną w oparciu o dane:**

-       6 szt. wodomierzy kołnierzowych ultradźwiękowych **DN 50**, Q3 = 25 [m3/h],
L= 270 [mm], z modułem radiowym do zdalnego odczytu IP68 - wartość netto za 1 szt. wynosi ……………… zł., producent ………………

-       4 szt. wodomierzy kołnierzowych ultradźwiękowych **DN 65**, Q3 = 40 [m3/h],
L= 300 [mm], z modułem radiowym do zdalnego odczytu IP68 - wartość netto za 1 szt. wynosi ……………… zł., producent ………………

-       5 szt. wodomierzy kołnierzowych ultradźwiękowych **DN 80**, Q3 = 63 [m3/h],
L= 300 [mm], z modułem radiowym do zdalnego odczytu IP68 - wartość netto za 1 szt. wynosi ……………… zł., producent ………………

-       1 szt. wodomierzy kołnierzowych ultradźwiękowych **DN 100**, Q3 = 100 [m3/h],
L= 250 [mm], z modułem radiowym do zdalnego odczytu IP68 - wartość netto za 1 szt. wynosi ……………… zł., producent ………………

-       1 szt. wodomierzy kołnierzowych ultradźwiękowych **DN 150**, Q3 = 250 [m3/h],
L= 300 [mm], z modułem radiowym do zdalnego odczytu IP68 - wartość netto za 1 szt. wynosi ……………… zł., producent ………………

**Treść oferty musi zawierać ogólną wartość zamówienia wyliczoną w oparciu o cenę jednostkową danego wodomierza oraz jego szacunkową ilość.**

Ogólną wartość zamówienia zł netto ……………… zł (słownie złotych:……………………………………………)

Podatek VAT: ………...% wartość ………..…… zł (słownie złotych:…………………….………)

Ogólną wartość zamówienia zł brutto ………………… zł (słownie złotych:…..……………………………………)

Oświadczam, że:

* Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty materiału, dostawy, itp.).Zapoznałam(em) się z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy (w tym również wprowadzonymi zmianami i odpowiedziami na pytania) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń zobowiązując się do wykonania zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją.
* Na przedmiot zamówienia udzielam gwarancji (min. 24 m-ce) ….…………………. miesięcy,
* Potwierdzam termin realizacji zamówienia od podpisania umowy **do 31.12.2024 r.**
* **Podwykonawcy:**

 oświadczam , że będę korzystał z podwykonawców w zakresie ………………………………………………
(jeśli tak wskazać w jakim zakresie)

 oświadczam , że nie będę korzystał z podwykonawców

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. ………. ww. ustawy *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia)* ***jeśli wykonawca nie podlega wykluczeniu – wypełnia NIE DOTYCZY***
* W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.
* Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*
* Do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

................................................ tel. .....................................

................................................ tel. .....................................

 …………………………………………..

 (Data i podpis składającego ofertę)

**…………………………………………………………….**

 *1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

 ***\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).***

***\*\**** *(…) art. 7 ust. 1:*

*„1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;*

*2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu* [*ustawy*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093) *z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;*

*3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu* [*art. 3 ust. 1 pkt 37*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/rachunkowosc-16796295/art-3) *ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3”*

(…) art. 1 pkt. 3

*„Art. 1.W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2, stosuje się:*

*3) wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie* [*ustawy*](https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-zamowien-publicznych-18903829) *z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25);”*

1. **Miejsce i termin składania ofert:**

W przypadku zainteresowania, oferty prosimy składać zgodnie z wytycznymi w formie pisemnej w języku polskim (można uzupełnić druk zapytania wypełniając puste pola w pkt X zapytania ofertowego, ewentualnie jeśli wykonawca składa ofertę na własnym formularzu niezbędne jest zawarcie wszystkich informacji określonych w pkt X) do dnia
12.04.2024 r. do godz. 8:00

- na piśmie w Biurze Obsługi Klienta „INFRASTRUKTURA NIEPOŁOMICE” sp. z o.o.,
ul. Droga Królewska 27, 32-005 Niepołomice

- lub e-mail: siec@infrastruktura.eu (oferta przesłana drogą elektroniczną w formie skanu
z podpisem osoby upoważnionej).

1. **Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty:**

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która otrzyma największą liczbę punków.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W przypadku braku wyceny wszystkich pozycji zapytania ofertowego - oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie kryteriów:

1. Cena - waga: 70 %

Sposób obliczenia ceny:

Liczba punktów = ( Cmin/Co ) \* 100 \* waga

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

Co - cena podana w ofercie

1. Gwarancja (min. 24 m-ce): 30 %

min. 24 m-ce, za każde dodatkowe 12 miesięcy: 10 pkt. Przy czym 60 m-cy i więcej - max. 30 pkt.

24 miesięcy gwarancji: 0 pkt.

36 miesiące gwarancji: 10 pkt.

48 miesięcy gwarancji: 20 pkt.

60 miesięcy gwarancji i więcej: 30 pkt.

Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

1. **Sposób obliczenia ceny:**
	* + 1. Cena oferty brutto obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona
			w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną
			w art. 106e ust. 11 ustawy o podatku VAT, zgodnie z którą kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Stawka VAT musi być określana zgodnie z ustawą o podatku VAT.
			2. Cena jednostkowa netto również powinna być wyrażona w zł z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

JEŚLI WYKONAWCA NIE JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT I NIE WIDNIEJE NA BIAŁEJ LIŚCIE WINIEN ZAWRZEĆ TAKĄ INFORMACJĘ W FORMULARZU OFERTY PODAJĄC JEDNOCZEŚNIE PODSTAWĘ ZWOLNIENIA. Gdyby okazało się, że taka oferta będzie najkorzystniejsza Zamawiający dostosuje odpowiednio zapisy w umowie dotyczące „ białej listy”.

1. **UWAGI:**

Zamawiający zastrzega możliwość poprawienia oczywistych omyłek pisarskich
 i rachunkowych.

Zamawiający zastrzega możliwość wezwania wykonawców o wyjaśnienia, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeśli oświadczenia, dokumenty są błędne lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia we wskazanym przez niego terminie.

Wykonawca, który nie odpowie na wezwanie zostanie wykluczony z postępowania.

1. **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

**Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:**

Dodatkowych informacji w zakresie zapytania udziela:

Grzegorz Paluch, tel. 606 968 884

Jacek Jachym, tel. 888 279 476

Załączniki:

1. *Projekt umowy wraz z załącznikami*
2. *Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań prowadzonych przez „Infrastruktura Niepołomice” sp. z o.o.*